DUBLOVACÍ KYVETA PLASTOVÁ

Obj.č. BG52090

# Návod k použití

- Vlhký model umístěte na spodní díl kyvety.

- Nasaďte vrchní díla přelijte agarovou dublovací hmotou a nechejte chladnout při pokojové teplotě nebo nižší  po dobu 60-90 min.

- Odstraňte spodní díl kyvety a vyjměte model z agaru.